## Sheet1
报表 |  |  | PDF属性-中文 | PDF属性-英文
1-1 标准 | 1-1 | 标准 | 开关站基本参数 | SWITCHBOARD BASIC DATA
1-2-1 系统电压 | 1-2-1 | 系统电压 | 标准 | STANDARD
1-2-2 频率 | 1-2-2 | 频率 | 系统 | SYSTEM
1-3 额定电压 | 1-3 | 额定电压 | 额定电压 | RATED VOLTAGE
1-4 工频耐压 | 1-4 | 工频耐压 | 工频耐压 | POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE
1-5 雷电冲击耐压 | 1-5 | 雷电冲击耐压 | 雷电冲击耐压 | LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE
1-7 主母线类型 | 1-7 | 主母线类型 | 主母线电流: | MAIN BUSBAR CURRENT
1-8-1 额定短时耐受电流 | 1-8-1 | 额定短时耐受电流 | 主母线类型 | MAIN BUSBAR TYPE
1-8-2 额定短时耐受时间 | 1-8-2 | 额定短时耐受时间 | 额定短时耐受电流 | RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT
1-9 额定峰值耐受电流 | 1-9 | 额定峰值耐受电流 | 额定峰值耐受电流 | RATED PEAK WITHSTAND CURRENT
1-10-0 内燃弧等级 | 1-10-0 | 内燃弧等级 | 内部燃弧等级 | INTERNAL ARC CLASSIFICATION
1-10-1 内燃弧耐受电流 | 1-10-1 | 内燃弧耐受电流 | 柜型 | TYPE
1-10-2 内燃弧耐受时间 | 1-10-2 | 内燃弧耐受时间 | 壳体防护等级 | DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE
1-11-1 柜型 | 1-11-1 | 柜型 | 气箱防护等级 | DEGREE OF PROTECTION FOR GAS FILLED COMPARTMENTS
1-11-2 柜型产品 | 1-11-2 | 柜型产品 | 低压箱防护等级 | DEGREE OF PROTECTION OF LOW VOLTAGE COMPARTMENTS
1-12 壳体防护等级 | 1-12 | 壳体防护等级 | 隔室间防护等级 | DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.
1-12 气箱防护等级 | 1-12 | 气箱防护等级 | 相序 | PHASE SEQUENCE
1-13 低压箱防护等级 | 1-13 | 低压箱防护等级 | 相序颜色 | PHASE SEQUENCE COLOR
1-13 隔室间防护等级 | 1-13 | 隔室间防护等级 | 表面喷漆 | PAINT FINISH
1-14 相序标识 | 1-14 | 相序标识 | 接地铜排 | EARTH BAR
1-15-1 相序颜色 | 1-15-1 | 相序颜色 | 一次电缆进线 | POWER CABLE ENTRY
1-16 表面喷漆 | 1-16 | 表面喷漆 | 二次电缆进线 | CONTROL CABLE ENTRY
1-17 接地铜排 | 1-17 | 接地铜排 | 铭牌 | LABELS
1-18-1 一次电缆进线方向 | 1-18-1 | 一次电缆进线方向 | 柜体及低压箱设备铭牌语言 | UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE
1-18-2 一次电缆进线形式 | 1-18-2 | 一次电缆进线形式 | 柜体及低压箱设备铭牌颜色 | UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR
1-19-1 二次电缆进线方向 | 1-19-1 | 二次电缆进线方向 | 柜体及低压箱设备铭牌材质 | UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS
1-19-2 二次电缆进线形式 | 1-19-2 | 二次电缆进线形式 | 柜体铭牌安装方式 | UNIT NAMEPLATES FIXING
2-1 柜体及低压箱设备铭牌语言 | 2-1 | 柜体及低压箱设备铭牌语言 | 低压室门板设备铭牌安装方式 | DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING
2-2 柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 2-2 | 柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 低压室内部设备铭牌安装方式 | DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING
2-3 铭牌材质 | 2-3 | 铭牌材质 | 柜体参数铭牌及其他标签语言 | UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE
2-4 柜外铭牌安装方式 | 2-4 | 柜外铭牌安装方式 | 辅助电源 | AUX POWER SUPPLY
2-6 铭牌柜内安装方式 | 2-6 | 铭牌柜内安装方式 | 控制与信号回路 电压等级1 | CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1
2-7 柜体标准标签语言 | 2-7 | 柜体标准标签语言 | 控制与信号回路 电压等级2 | CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2
3-1 控制与信号回路 电压等级 1 | 3-1 | 控制与信号回路 电压等级 1 | 断路器储能马达电源 | CB SPRING MOTOR SUPPLY
3-2 控制与信号回路 电压等级 2 | 3-2 | 控制与信号回路 电压等级 2 | 加热&照明回路 电压等级3 | HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3
3-3 断路器储能回路电源 | 3-3 | 断路器储能回路电源 | 二次导线参数 | SECONDARY WIRES PARAMETERS
3-4 加热&照明回路 电压等级3 | 3-4 | 加热&照明回路 电压等级3 | 电源回路 电压等级 1 | POWER CIRCUIT RATING 1
4-1-1 电源回路 电压等级1-线径 | 4-1-1 | 电源回路 电压等级1-线径 | 控制及其他回路 电压等级 1 | CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1
4-1-2 电源回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 4-1-2 | 电源回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 电源回路 电压等级 2 | POWER CIRCUIT RATING 2
4-1-3 电源回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 4-1-3 | 电源回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 控制及其他回路 电压等级 2 | CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2
4-2-1 控制与其他回路 电压等级1-线径 | 4-2-1 | 控制与其他回路 电压等级1-线径 | 电源回路 电压等级 3 | POWER CIRCUIT RATING 3
4-2-2 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 4-2-2 | 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 控制及其他回路 电压等级 3 | CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3
4-2-3 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 4-2-3 | 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 电流回路 | CURRENT CIRCUIT
4-3-1 电源回路 电压等级2-线径 | 4-3-1 | 电源回路 电压等级2-线径 | 电压回路 | VOLTAGE CIRCUIT
4-3-2 电源回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 4-3-2 | 电源回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 二次回路接地线 | SECONDARY CIRCUIT EARTHING
4-3-3 电源回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 4-3-3 | 电源回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 零序电流回路 | ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT
4-4-1 控制与其他回路 电压等级2-线径 | 4-4-1 | 控制与其他回路 电压等级2-线径 | 设备自带线保留原设备线色线径（例如：断路器、三工位内部接线） | DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)
4-4-2 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 4-4-2 | 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 材料 | MATERIAL
4-4-3 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 4-4-3 | 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 电压等级 | VOLTAGE CLASSIFICATION
4-5-1 电源回路 电压等级3-线径 | 4-5-1 | 电源回路 电压等级3-线径 | 温度 | TEMPERATURE
4-5-2 电源回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 4-5-2 | 电源回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 其他 | OTHER
4-5-3 电源回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 4-5-3 | 电源回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 低压室高度 | LV HEIGHT
4-6-1 控制与其他回路 电压等级3-线径 | 4-6-1 | 控制与其他回路 电压等级3-线径 | 端子 | TERMINAL
4-6-2 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 4-6-2 | 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 模拟纸 | MIMIC
4-6-3 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 4-6-3 | 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 零序CT 安装位置 | ZCT MOUNTING SITE
4-7-1 电流回路线径 | 4-7-1 | 电流回路线径 | 柜间线 | INTERPANEL WIRES
4-7-2 电流回路线色 | 4-7-2 | 电流回路线色 | 号码管 | MARKING OF WIRE ENDS
4-8-1 电压回路线径 | 4-8-1 | 电压回路线径 | 区域通用要求 | REGIONAL GENERAL REQUIREMENT
4-8-2 电压回路线色 | 4-8-2 | 电压回路线色 | 检验 | INSPECTION
4-9-1 二次回路接地线线径 | 4-9-1 | 二次回路接地线线径 | 局放试验 | PARTIAL DISCHARGE TEST
4-9-2 二次回路接地线线色 | 4-9-2 | 二次回路接地线线色 | FAT | FAT
4-10-1 零序电流回路线径 | 4-10-1 | 零序电流回路线径 | 包装和发运 | PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS
4-10-2 零序电流回路线色 | 4-10-2 | 零序电流回路线色
4-11 二次导线材料 | 4-11 | 二次导线材料
4-12 二次导线电压等级 | 4-12 | 二次导线电压等级
4-13 二次导线温度 | 4-13 | 二次导线温度
5-2-1 端子品牌 | 5-2-1 | 端子品牌
5-3 模拟纸 | 5-3 | 模拟纸
5-4-1 零序CT 安装位置 | 5-4-1 | 零序CT 安装位置
5-4-2 零序CT 安装位置-特殊柜子 | 5-4-2 | 零序CT 安装位置-特殊柜子
5-5 柜间线 | 5-5 | 柜间线
5-6-1 号码管颜色 | 5-6-1 | 号码管颜色
5-6-2 线号类型 | 5-6-2 | 线号类型
5-7 区域通用要求 | 5-7 | 区域通用要求
6-1-1 局放试验 | 6-1-1 | 局放试验
6-2 FAT要求 | 6-2 | FAT要求
7-1 包装和发运 | 7-1 | 包装和发运